## Основной
Розничный прайс-лист
на источники бесперебойного питания GMUPS
Мощность 0,7—800 кВА
2015-12-11
| 0,7—10 кВА | источники бесперебойного питания серии GMUPS Control Однофазные On-line ИБП
| 1—10 кВА | источники бесперебойного питания серии GMUPS Control RT Универсальное исполнение для 19" стоек (Rack / Tower)
| 10—200 кВА | источники бесперебойного питания серии GMUPS Action Бестрансформаторные ИБП Выпрямитель на IGBT транзисторах Инвертор на IGBT транзисторах
| 10—100 кВА | источники бесперебойного питания серии GMUPS Total Трансформатор на выходе инвертора Тиристорный выпрямитель Инвертор на IGBT транзисторах
| 30—80 кВА | источники бесперебойного питания серии GMUPS Total SP Промышленные ИБП с подключением к шине постоянного тока
| 15—120 кВА | источники бесперебойного питания серии GMUPS Action Multi Модульные ИБП
| 20—80 кВА | источники бесперебойного питания серии GMUPS Action Multi Plus Модульные ИБП
| 42—1176 кВт | источники бесперебойного питания серии GMUPS Action Multi Extra Модульные источники бесперебойного питания. Выходной коэффициент мощности =1
| 100—600 кВА | источники бесперебойного питания серии GMUPS Premium SK Трансформатор на выходе инвертора Выпрямитель на IGBT транзисторах Инвертор на IGBT транзисторах
| 100—800 кВА | источники бесперебойного питания серии GMUPS Premium SE Усовершенствованный инвертор на IGBT транзисторах с повышенным коэффициентом мощности Выходной коэффициент мощности = 1 Трансформатор на выходе инвертора Выпрямитель на IGBT транзисторах
| ОПЦИИ | опции для ИБП GMUPS Трансформатор гальванической изоляции GMUPS
Время автономной работы указано при нагрузке 100%
Гарантийный срок на источники бесперебойного питания GMUPS (Италия) составляет 24 месяца

## Control 0,7—10 кВА
Источники бесперебойного питания серии GMUPS Control 0.7 — 10 кВА
Наименование/Код | Время автономии | Вес, кг | Габариты Ш x Г x В, мм | Емкость батарей в ИБП | Емкость батарей в БК | Кол-во батарейных кабинетов | Цена розница (USD)
GMUPS CONTROL 700/11 — 0,7 кВА/0,56 кВт
GMUPS Control 700/11/V1 | 5 | 10.9 | 158 x 422 x 235 | 2 x 7 Ач |  |  | 389.025
GMUPS CONTROL 1000/11 — 1 кВА/0,8 кВт
GMUPS Control 1000/11/P | 0 | 7 | 158 x 422 x 235 |  |  |  | 460.6875
GMUPS Control 1000/11/V1 | 6 | 13.3 | 158 x 422 x 235 | 3 x 7 Ач |  |  | 461
GMUPS CONTROL 1500/11 — 1,5 кВА/1,2 кВт
GMUPS Control 1500/11/V1 | 4 | 14.8 | 158 x 422 x 235 | 3 x 9 Ач |  |  | 604.0125
GMUPS CONTROL 2200/11 — 2,2 кВА/1,76 кВт
GMUPS Control 2200/11/P | 0 | 10.6 | 190 x 446 x 333 |  |  |  | 726.8625
GMUPS Control 2200/11/V1 | 5 | 25.6 | 190 x 446 x 333 | 6 x 7 Ач |  |  | 727
GMUPS CONTROL 3000/11 — 3 кВА/2,4 кВт
GMUPS Control 3000/11/P | 0 | 14 | 190 x 446 x 333 |  |  |  | 997.5
GMUPS Control 3000/11/V1 | 4 | 28 | 190 x 446 x 333 | 6 x 9 Ач |  |  | 997.5
GMUPS CONTROL 6500/11 (31) — 6,5 кВА/5,2 кВт
GMUPS Control 6500/31/V1 | 7 | 91 | 282 x 785 x 615 | 20 x 7 Ач |  |  | 3818.5875
GMUPS CONTROL 8000/11 (31) — 8 кВА/6,4 кВт
GMUPS Control 8000/31/V1 | 6 | 94 | 282 x 785 x 615 | 20 x 9 Ач |  |  | 4361.175
GMUPS CONTROL 10000/11 (31) — 10 кВА/8 кВт
GMUPS Control 10000/31/V1 | 4 | 95 | 282 x 785 x 615 | 20 x 9 Ач |  |  | 4903.7625
Батарейные кабинеты для ИБП GMUPS Control 1000
GMUPS Option BB/126 |  | 12.2 | 158 x 422 x 235 |  | 3 x 7 Ач |  | 370
GMUPS Option BB/2-126 |  | 19.3 | 158 x 422 x 235 |  | 6 x 7 Ач |  | 450.45
Батарейные кабинеты для ИБП GMUPS Control 2200 (3000)
GMUPS Option BB/252 |  | 23.5 | 190 x 446 x 333 |  | 6 x 7 Ач |  | 542.5875
GMUPS Option BB/2-252 |  | 37.8 | 190 x 446 x 333 |  | 12 x 7 Ач |  | 706.3875
Батарейные кабинеты для ИБП GMUPS Control 6500 (8000, 10000)
GMUPS Option BB/840 |  | 82 | 282 x 785 x 615 |  | 20 x 7 Ач |  | 1341.1125
GMUPS Option BB/1440 |  | 107 | 282 x 785 x 615 |  | 20 x 12 Ач |  | 1771.0875
GMUPS Option BC/1680 |  | 130 | 282 x 785 x 615 |  | 40 x 7 Ач |  | 2180.5875
GMUPS Option BC/2160 |  | 134 | 282 x 785 x 615 |  | 40 x 9 Ач |  | 2487.7125
Переходники и аксессуары
GMUPS Option C13/EURO
Сетевой переходник 220 В с разъёма С13 на евророзетку | [6 empty] | 5
GMUPS Option EXT/B
Кабель для подключения внешних аккумуляторных батарей к ИБП серии Control 1000/11/P — Control 3000/11/P | [6 empty] | 3
Время автономной работы указано при нагрузке 100%
Гарантийный срок на источники бесперебойного питания GMUPS (Италия) составляет 24 месяца

## Control RT 1—10 кВА
Источники бесперебойного питания серии GMUPS Control RT 1 — 10 кВА
Наименование/Код | Время автономии | Вес, кг | Габариты Ш x Г x В, мм | Емкость батарей в ИБП | Емкость батарей в БК | Кол-во батарейных кабинетов | Цена розница (USD)
GMUPS CONTROL RT 1000/11 — 1 кВА/0,9 кВт
GMUPS Control RT 1000/11/V1 | 5 | 17 | 87(2U) x 425 x 450(19") | 3 x 7 Ач |  |  | 604.0125
GMUPS CONTROL RT 1500/11 — 1,5 кВА/1,35 кВт
GMUPS Control RT 1500/11/V1 | 3 | 18 | 87(2U) x 425 x 450(19") | 3 x 7 Ач |  |  | 655.2
GMUPS CONTROL RT 2200/11 — 2,2 кВА/1,98 кВт
GMUPS Control RT 2200/11/P | 0 | 15 | 87(2U) x 625 x 450(19") |  |  |  | 972.5625
GMUPS Control RT 2200/11/V1 | 5 | 29.5 | 87(2U) x 625 x 450(19") | 6 x 7 Ач |  |  | 962.325
GMUPS CONTROL RT 3000/11 — 3 кВА/2,7 кВт
GMUPS Control RT 3000/11/P | 0 | 15 | 87(2U) x 625 x 450(19") |  |  |  | 1044.225
GMUPS Control RT 3000/11/V1 | 4 | 31.5 | 87(2U) x 625 x 450(19") | 6 x 9 Ач |  |  | 1044.225
GMUPS CONTROL RT 5000/11 — 5 кВА/4,5 кВт
GMUPS CONTROL RT 5000/11/V1 | 9 | 62 | 175(4U) x 660х455(19") | 16 x 7 Ач |  |  | 2320
GMUPS CONTROL RT 6000/11 — 6 кВА/5,4 кВт
GMUPS CONTROL RT 6000/11/V1 | 7 | 64 | 175(4U) x 660 х 455(19") | 16 x 7 Ач |  |  | 2500
GMUPS CONTROL RT 8000/11 — 8 кВА/7,2 кВт
GMUPS CONTROL RT 8000/11/V1 | 5 | 94 | 2 x 175(4U) x 660х455(19") | 20 x 9 Ач |  |  | 4062.9771
GMUPS CONTROL RT 10000/11 — 10 кВА/9 кВт
GMUPS CONTROL RT 10000/11/V1 | 4 | 95 | 2 x 175(4U) x 660х455(19") | 20 x 9 Ач |  |  | 4640.2902
Батарейные кабинеты для GMUPS Control RT 1000
GMUPS Option RT BB/126 |  | 13.5 | 87(2U) x 425 x 450(19") |  | 3 x 7 Ач |  | 542.5875
GMUPS Option RT BB/2-126 |  | 20.5 | 87(2U) x 425 x 450(19") |  | 6 x 7 Ач |  | 624.4875
Батарейные кабинеты для GMUPS Control RT 2200 (3000)
GMUPS Option RT BB/252 |  | 25 | 87(2U) x 425 x 450(19") |  | 6 x 7 Ач |  | 716.625
GMUPS Option RT BB/2-252 |  | 38 | 87(2U) x 425 x 450(19") |  | 12 x 7 Ач |  | 880.425
Батарейные кабинеты для GMUPS Control RT 5000
GMUPS Option RT BB/672 |  | 65 | 175(4U) x 660 x 455(19") |  | 16 x 7 Ач |  | 1024
Батарейные кабинеты для GMUPS Control RT 8000 (10000)
GMUPS Option RT BC/1080 |  | 65 | 175(4U) x 660 x 455(19") |  | 20 x 9 Ач |  | 1699
Время автономной работы указано при нагрузке 100%
Гарантийный срок на источники бесперебойного питания GMUPS (Италия) составляет 24 месяца

## Action 10—200 кВА
Источники бесперебойного питания серии GMUPS Action 10 — 200 кВА
Наименование/Код | Время автономии | Вес, кг | Габариты Ш x Г x В, мм | Емкость батарей в ИБП | Емкость батарей в БК | Кол-во батарейных кабинетов | Цена розница (USD)
"3 в 1"
GMUPS ACTION 10/31 (11) — 10 кВА/9 кВт (6 A)
GMUPS Action 10/31/M | 0 | 105 | 440 x 850 x 1320 |  |  |  | 6524
GMUPS Action 10/31/V1 | 9 | 202 | 440 x 850 x 1320 | 40 x 7 Ач |  |  | 7499
GMUPS Action 10/31/V2 | 12 | 218 | 440 x 850 x 1320 | 40 x 9 Ач |  |  | 7777
GMUPS Action 10/31/V3 | 26 | 299 | 440 x 850 x 1320 | 40 x 2 x 7 Ач |  |  | 8271.9
GMUPS Action 10/31/V4 | 53 | 502 | 440 x 850 x 1320 (400 x 815 x 1320) | 40 x 7 Ач | 40 x 2 x 9 Ач | 1 | 11832
GMUPS Action 10/31/V5 | 100 | 932 | 440 x 850 x 1320 (650 x 750 x 1600) | 40 x 7 Ач | 40 x 40 Ач | 1 | 16549
GMUPS Action 10/31/V6 | 167 | 1207 | 440 x 850 x 1320 (877x 886 x 1812) | 40 x 7 Ач | 40 x 65 Ач | 1 | 18686
GMUPS ACTION 12/31 (11) — 12 кВА/10,8 кВт (6 A)
GMUPS Action 12/31/M | 0 | 110 | 440 x 850 x 1320 |  |  |  | 6742.71
GMUPS Action 12/31/V1 | 7 | 207 | 440 x 850 x 1320 | 40 x 7 Ач |  |  | 7697.43
GMUPS Action 12/31/V2 | 10 | 223 | 440 x 850 x 1320 | 40 x 9 Ач |  |  | 7975.89
GMUPS Action 12/31/V3 | 27 | 336 | 440 x 850 x 1320 | 40 x 2 x 9 Ач |  |  | 9009
GMUPS Action 12/31/V4 | 40 | 507 | 440 x 850 x 1320 (400 x 815 x 1320) | 40 x 7 Ач | 40 x 2 x 9 Ач | 1 | 12030.43
GMUPS Action 12/31/V5 | 78 | 937 | 440 x 850 x 1320 (650 x 750 x 1600) | 40 x 7 Ач | 40 x 40 Ач | 1 | 16747.43
GMUPS Action 12/31/V6 | 135 | 1212 | 440 x 850 x 1320 (877x 886 x 1812) | 40 x 7 Ач | 40 x 65 Ач | 1 | 18884.43
GMUPS ACTION 15/31 (11) — 15 кВА/13,5 кВт (6 A)
GMUPS Action 15/31/M | 0 | 115 | 440 x 850 x 1320 |  |  |  | 7399.08
GMUPS Action 15/31/V1 | 5 | 212 | 440 x 850 x 1320 | 40 x 7 Ач |  |  | 8353.8
GMUPS Action 15/31/V2 | 6 | 228 | 440 x 850 x 1320 | 40 x 9 Ач |  |  | 8632.26
GMUPS Action 15/31/V3 | 15 | 309 | 440 x 850 x 1320 | 40 x 2 x 7 Ач |  |  | 9111.375
GMUPS Action 15/31/V4 | 30 | 512 | 440 x 850 x 1320 (400 x 815 x 1320) | 40 x 7 Ач | 40 x 2 x 9 Ач | 1 | 12686.8
GMUPS Action 15/31/V5 | 62 | 942 | 440 x 850 x 1320 (650 x 750 x 1600) | 40 x 7 Ач | 40 x 40 Ач | 1 | 17403.8
GMUPS Action 15/31/V6 | 107 | 1217 | 440 x 850 x 1320 (877x 886 x 1812) | 40 x 7 Ач | 40 x 65 Ач | 1 | 19540.8
GMUPS ACTION 20/31 (11) — 20 кВА/18 кВт (6 A)
GMUPS Action 20/31/M | 0 | 120 | 440 x 850 x 1320 |  |  |  | 8115.12
GMUPS Action 20/31/V1 | 4 | 233 | 440 x 850 x 1320 | 40 x 9 Ач |  |  | 9368.19
GMUPS Action 20/31/V2 | 10 | 314 | 440 x 850 x 1320 | 40 x 2 x 7 Ач |  |  | 9828
GMUPS Action 20/31/V3 | 12 | 346 | 440 x 850 x 1320 | 40 x 2 x 9 Ач |  |  | 10380.825
GMUPS Action 20/31/V4 | 21 | 533 | 440 x 850 x 1320 (400 x 815 x 1320) | 40 x 9 Ач | 40 x 2 x 9 Ач | 1 | 13701.19
GMUPS Action 20/31/V5 | 43 | 963 | 440 x 850 x 1320 (650 x 750 x 1600) | 40 x 9 Ач | 40 x 40 Ач | 1 | 18418.19
GMUPS Action 20/31/V6 | 73 | 1238 | 440 x 850 x 1320 (877x 886 x 1812) | 40 x 9 Ач | 40 x 65 Ач | 1 | 20555.19
"3 в 3"
GMUPS ACTION 10/33 — 10 кВА/9 кВт (6 A)
GMUPS Action 10/33/M | 0 | 105 | 440 x 850 x 1320 |  |  |  | 6524
GMUPS Action 10/33/V1 | 9 | 202 | 440 x 850 x 1320 | 40 x 7 Ач |  |  | 7499
GMUPS Action 10/33/V2 | 12 | 218 | 440 x 850 x 1320 | 40 x 9 Ач |  |  | 7777
GMUPS Action 10/33/V3 | 26 | 299 | 440 x 850 x 1320 | 40 x 2 x 7 Ач |  |  | 8271.9
GMUPS Action 10/33/V4 | 53 | 502 | 440 x 850 x 1320 (400 x 815 x 1320) | 40 x 7 Ач | 40 x 2 x 9 Ач | 1 | 11832
GMUPS Action 10/33/V5 | 100 | 932 | 440 x 850 x 1320 (650 x 750 x 1600) | 40 x 7 Ач | 40 x 40 Ач | 1 | 16549
GMUPS Action 10/33/V6 | 167 | 1207 | 440 x 850 x 1320 (877x 886 x 1812) | 40 x 7 Ач | 40 x 65 Ач | 1 | 18686
GMUPS ACTION 12/33 — 12 кВА/10,8 кВт (6 A)
GMUPS Action 12/33/M | 0 | 110 | 440 x 850 x 1320 |  |  |  | 6742.71
GMUPS Action 12/33/V1 | 7 | 207 | 440 x 850 x 1320 | 40 x 7 Ач |  |  | 7697.43
GMUPS Action 12/33/V2 | 10 | 223 | 440 x 850 x 1320 | 40 x 9 Ач |  |  | 7975.89
GMUPS Action 12/33/V3 | 27 | 336 | 440 x 850 x 1320 | 40 x 2 x 9 Ач |  |  | 9009
GMUPS Action 12/33/V4 | 40 | 507 | 440 x 850 x 1320 (400 x 815 x 1320) | 40 x 7 Ач | 40 x 2 x 9 Ач | 1 | 12030.43
GMUPS Action 12/33/V5 | 78 | 937 | 440 x 850 x 1320 (650 x 750 x 1600) | 40 x 7 Ач | 40 x 40 Ач | 1 | 16747.43
GMUPS Action 12/33/V6 | 135 | 1212 | 440 x 850 x 1320 (877x 886 x 1812) | 40 x 7 Ач | 40 x 65 Ач | 1 | 18884.43
GMUPS ACTION 15/33 — 15 кВА/13,5 кВт (6 A)
GMUPS Action 15/33/M | 0 | 115 | 440 x 850 x 1320 |  |  |  | 7399.08
GMUPS Action 15/33/V1 | 5 | 212 | 440 x 850 x 1320 | 40 x 7 Ач |  |  | 8353.8
GMUPS Action 15/33/V2 | 6 | 228 | 440 x 850 x 1320 | 40 x 9 Ач |  |  | 8632.26
GMUPS Action 15/33/V3 | 15 | 309 | 440 x 850 x 1320 | 40 x 2 x 7 Ач |  |  | 9111.375
GMUPS Action 15/33/V4 | 30 | 512 | 440 x 850 x 1320 (400 x 815 x 1320) | 40 x 7 Ач | 40 x 2 x 9 Ач | 1 | 12686.8
GMUPS Action 15/33/V5 | 62 | 942 | 440 x 850 x 1320 (650 x 750 x 1600) | 40 x 7 Ач | 40 x 40 Ач | 1 | 17403.8
GMUPS Action 15/33/V6 | 107 | 1217 | 440 x 850 x 1320 (877x 886 x 1812) | 40 x 7 Ач | 40 x 65 Ач | 1 | 19540.8
GMUPS ACTION 20/33 — 20 кВА/18 кВт (6 A)
GMUPS Action 20/33/M | 0 | 120 | 440 x 850 x 1320 |  |  |  | 8115.12
GMUPS Action 20/33/V1 | 4 | 233 | 440 x 850 x 1320 | 40 x 9 Ач |  |  | 9368.19
GMUPS Action 20/33/V2 | 10 | 314 | 440 x 850 x 1320 | 40 x 2 x 7 Ач |  |  | 9828
GMUPS Action 20/33/V3 | 12 | 346 | 440 x 850 x 1320 | 40 x 2 x 9 Ач |  |  | 10380.825
GMUPS Action 20/33/V4 | 21 | 533 | 440 x 850 x 1320 (400 x 815 x 1320) | 40 x 9 Ач | 40 x 2 x 9 Ач | 1 | 13701.19
GMUPS Action 20/33/V5 | 43 | 963 | 440 x 850 x 1320 (650 x 750 x 1600) | 40 x 9 Ач | 40 x 40 Ач | 1 | 18418.19
GMUPS Action 20/33/V6 | 73 | 1238 | 440 x 850 x 1320 (877x 886 x 1812) | 40 x 9 Ач | 40 x 65 Ач | 1 | 20555.19
GMUPS ACTION 30/33 — 30 кВА/27 кВт (10 A)
GMUPS Action 30/33/M | 0 | 135 | 440 x 850 x 1320 |  |  |  | 8783.775
GMUPS Action 30/33/V1 | 5 | 329 | 440 x 850 x 1320 | 40 x 2 x 7 Ач |  |  | 10687.95
GMUPS Action 30/33/V2 | 7 | 361 | 440 x 850 x 1320 | 40 x 2 x 9 Ач |  |  | 11240.775
GMUPS Action 30/33/V3 | 18 | 629 | 440 x 850 x 1320 (400 x 815 x 1320) | 40 x 2 x 7 Ач | 40 x 2 x 9 Ач | 1 | 15020.95
GMUPS Action 30/33/V4 | 32 | 1059 | 440 x 850 x 1320 (650 x 750 x 1600) | 40 x 2 x 7 Ач | 40 x 40 Ач | 1 | 19737.95
GMUPS Action 30/33/V5 | 48 | 1334 | 440 x 850 x 1320 (877x 886 x 1812) | 40 x 2 x 7 Ач | 40 x 65 Ач | 1 | 21874.95
GMUPS Action 30/33/V6 | 78 | 1714 | 440 x 850 x 1320 (877x 886 x 1812) | 40 x 2 x 7 Ач | 40 x 100 Ач | 1 | 27667.95
GMUPS ACTION 40/33 — 40 кВА/36 кВт (10 A)
GMUPS Action 40/33/M | 0 | 145 | 440 x 850 x 1320 |  |  |  | 10585.575
GMUPS Action 40/33/V1 | 4 | 371 | 440 x 850 x 1320 | 40 x 2 x 9 Ач |  |  | 13042.575
GMUPS Action 40/33/V2 | 13 | 671 | 440 x 850 x 1320 (400 x 815 x 1320) | 40 x 2 x 9 Ач | 40 x 2 x 9 Ач | 1 | 17375.575
GMUPS Action 40/33/V3 | 21 | 1101 | 440 x 850 x 1320 (650 x 750 x 1600) | 40 x 2 x 9 Ач | 40 x 40 Ач | 1 | 22092.575
GMUPS Action 40/33/V4 | 36 | 1376 | 440 x 850 x 1320 (877x 886 x 1812) | 40 x 2 x 9 Ач | 40 x 65 Ач | 1 | 24229.575
GMUPS Action 40/33/V5 | 56 | 1756 | 440 x 850 x 1320 (877x 886 x 1812) | 40 x 2 x 9 Ач | 40 x 100 Ач | 1 | 30022.575
GMUPS ACTION 60/33 — 60 кВА/54 кВт (10 A)
GMUPS Action 60/33/M | 0 | 190 | 500 x 850 x 1600 |  |  |  | 12530.7
GMUPS Action 60/33/V1 | 7 | 920 | 500 x 850 x 1600 (650 x 750 x 1600) |  | 40 x 40 Ач | 1 | 21580.7
GMUPS Action 60/33/V2 | 12 | 1195 | 500 x 850 x 1600 (877x 886 x 1812) |  | 40 x 65 Ач | 1 | 23717.7
GMUPS Action 60/33/V3 | 24 | 1575 | 500 x 850 x 1600 (877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 1 | 29510.7
GMUPS Action 60/33/V4 | 62 | 2960 | 500 x 850 x 1600 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 2 | 46490.7
GMUPS ACTION 80/33 — 80 кВА/72 кВт (10 A)
GMUPS Action 80/33/M | 0 | 200 | 500 x 850 x 1600 |  |  |  | 15028.65
GMUPS Action 80/33/V1 | 7 | 1205 | 500 x 850 x 1600 (877x 886 x 1812) |  | 40 x 65 Ач | 1 | 26215.65
GMUPS Action 80/33/V2 | 15 | 1585 | 500 x 850 x 1600 (877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 1 | 32008.65
GMUPS Action 80/33/V3 | 44 | 2970 | 500 x 850 x 1600 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 2 | 48988.65
GMUPS ACTION 100/33 — 100 кВА/90 кВт (10 A)
GMUPS Action 100/33/M | 0 | 220 | 500 x 850 x 1600 |  |  |  | 21294
GMUPS Action 100/33/V1 | 5 | 1225 | 500 x 850 x 1600 (877x 886 x 1812) |  | 40 x 65 Ач | 1 | 32481
GMUPS Action 100/33/V2 | 9 | 1605 | 500 x 850 x 1600 (877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 1 | 38274
GMUPS Action 100/33/V3 | 29 | 2990 | 500 x 850 x 1600 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 2 | 55254
GMUPS ACTION 125/33 — 125 кВА/113 кВт (25 A)
GMUPS Action 125/33/M | 0 | 250 | 650 x 840 x 1600 |  |  |  | 24700
GMUPS Action 125/33/V1 | 5 | 1375 | 650 x 840 x 1600 (877x 886 x 1812) |  | 40 x 80 Ач | 1 | 39365
GMUPS Action 125/33/V2 | 8 | 1635 | 650 x 840 x 1600 (877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 1 | 41680
GMUPS Action 125/33/V3 | 16 | 2500 | 650 x 840 x 1600 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 80 Ач | 2 | 54030
GMUPS Action 125/33/V4 | 23 | 3020 | 650 x 840 x 1600 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 2 | 58660
GMUPS ACTION 160/33 — 160 кВА/160 кВт (25 A)
GMUPS Action 160/33/M | 0 | 450 | 840 x 1050 x 1900 |  |  |  | 32500
GMUPS Action 160/33/V1 | 5 | 2460 | 840 x 1050 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 65 Ач | 2 | 54874
GMUPS Action 160/33/V2 | 9 | 2700 | 840 x 1050 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 80 Ач | 2 | 61830
GMUPS Action 160/33/V3 | 13 | 3220 | 840 x 1050 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 2 | 66460
GMUPS Action 160/33/V4 | 25 | 4605 | 840 x 1050 x 1900 3x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 3 | 83440
GMUPS ACTION 200/33 — 200 кВА/200 кВт (25 A)
GMUPS Action 200/33/M | 0 | 460 | 840 x 1050 x 1900 |  |  |  | 37500
GMUPS Action 200/33/V1 | 5 | 2710 | 840 x 1050 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 80 Ач | 2 | 66830
GMUPS Action 200/33/V2 | 8 | 3230 | 840 x 1050 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 2 | 71460
GMUPS Action 200/33/V3 | 18 | 4615 | 840 x 1050 x 1900 3x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 3 | 88440
GMUPS Action 200/33/V4 | 27 | 6000 | 840 x 1050 x 1900 4x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 4 | 105420
Время автономной работы указано при нагрузке 100%
Гарантийный срок на источники бесперебойного питания GMUPS (Италия) составляет 24 месяца

## Total 10—200 кВА
Источники бесперебойного питания серии GMUPS Total 10 — 200 кВА
Наименование/Код | Время автономии | Вес, кг | Габариты Ш x Г x В, мм | Емкость батарей в ИБП | Емкость батарей в БК | Кол-во батарейных кабинетов | Цена розница (USD)
"3 в 1"
GMUPS Total 10/31 — 10 кВА/9 кВт
GMUPS Total 10/31/M | 0 | 200 | 555 x 740 x 1400 |  |  |  | 8275.4816
GMUPS Total 10/31/V1 | 6 | 279 | 555 x 740 x 1400 | 32 x 7 Ач |  |  | 9076.3347
GMUPS Total 10/31/V2 | 9 | 291 | 555 x 740 x 1400 | 32 x 9 Ач |  |  | 9302.2163
GMUPS Total 10/31/V3 | 19 | 358 | 555 x 740 x 1400 | 32 x 2 x 7 Ач |  |  | 9877.1878
GMUPS Total 10/31/V4 | 23 | 382 | 555 x 740 x 1400 | 32 x 2 x 9 Ач |  |  | 10328.951
GMUPS Total 10/31/V5 | 71 | 801 | 555 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 40 Ач | 1 | 14767.4816
GMUPS Total 15/31 — 15 кВА/13,5 кВт
GMUPS Total 15/31/M | 0 | 220 | 555 x 740 x 1400 |  |  |  | 9466.4939
GMUPS Total 15/31/V1 | 4 | 299 | 555 x 740 x 1400 | 32 x 7 Ач |  |  | 10493.2286
GMUPS Total 15/31/V2 | 11 | 378 | 555 x 740 x 1400 | 32 x 2 x 7 Ач |  |  | 11068.2
GMUPS Total 15/31/V3 | 14 | 402 | 555 x 740 x 1400 | 32 x 2 x 9 Ач |  |  | 11519.9633
GMUPS Total 15/31/V4 | 44 | 821 | 555 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 40 Ач | 1 | 15958.4939
GMUPS Total 15/31/V5 | 54 | 923 | 555 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 55 Ач | 1 | 17256.4939
GMUPS Total 20/31 — 20 кВА/18 кВт
GMUPS Total 20/31/M | 0 | 230 | 555 x 740 x 1400 |  |  |  | 10041.4653
GMUPS Total 20/31/V1 | 3 | 321 | 555 x 740 x 1400 | 32 x 9 Ач |  |  | 11068.2
GMUPS Total 20/31/V2 | 6 | 388 | 555 x 740 x 1400 | 32 x 2 x 7 Ач |  |  | 11437.8245
GMUPS Total 20/31/V3 | 9 | 412 | 555 x 740 x 1400 | 32 x 2 x 9 Ач |  |  | 11889.5878
GMUPS Total 20/31/V4 | 27 | 831 | 555 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 40 Ач | 1 | 16533.4653
GMUPS Total 20/31/V5 | 45 | 1071 | 555 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 65 Ач | 1 | 19401.4653
GMUPS Total 30/31 — 30 кВА/27 кВт
GMUPS Total 30/31/M | 0 | 405 | 555 x 740 x 1400 |  |  |  | 14189.4735
GMUPS Total 30/31/V1 | 8 | 833 | 555 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 26 Ач | 1 | 19049.4735
GMUPS Total 30/31/V2 | 14 | 1006 | 555 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 40 Ач | 1 | 20681.4735
GMUPS Total 30/31/V3 | 23 | 1246 | 555 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 65 Ач | 1 | 23549.4735
GMUPS Total 30/31/V4 | 33 | 1342 | 555 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 80 Ач | 1 | 24989.4735
GMUPS Total 30/31/V5 | 48 | 1550 | 555 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 100 Ач | 1 | 26889.4735
GMUPS Total 40/31 — 40 кВА/36 кВт
GMUPS Total 40/31/M | 0 min. | 455 | 555 x 740 x 1400 |  |  |  | 16242.9429
GMUPS Total 40/31/V1 | 9 | 1056 | 555 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 40 Ач | 1 | 22734.9429
GMUPS Total 40/31/V2 | 15 | 1296 | 555 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 65 Ач | 1 | 25602.9429
GMUPS Total 40/31/V3 | 23 | 1392 | 555 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 80 Ач | 1 | 27042.9429
GMUPS Total 40/31/V4 | 45 | 2137 | 555 x 740 x 1400 2x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 65 Ач | 2 | 34962.9429
GMUPS Total 60/31 — 60 кВА/54 кВт
GMUPS Total 60/31/M | 0 | 595 | 800 x 740 x 1400 |  |  |  | 21848.9143
GMUPS Total 60/31/V1 | 4 | 1196 | 800 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 40 Ач | 1 | 28340.9143
GMUPS Total 60/31/V2 | 8 | 1436 | 800 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 65 Ач | 1 | 31208.9143
GMUPS Total 60/31/V3 | 11 | 1532 | 800 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 80 Ач | 1 | 32648.9143
GMUPS Total 60/31/V4 | 23 | 2277 | 800 x 740 x 1400 2x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 65 Ач | 2 | 40568.9143
GMUPS Total 60/31/V5 | 33 | 2469 | 800 x 740 x 1400 2x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 80 Ач | 2 | 43448.9143
GMUPS Total 60/31/V6 | 48 | 2885 | 800 x 740 x 1400 2x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 100 Ач | 2 | 47248.9143
GMUPS Total 80/31 — 80 кВА/72 кВт
GMUPS Total 80/31/M | 0 | 695 | 800 x 740 x 1400 |  |  |  | 24826.4449
GMUPS Total 80/31/V1 | 5 | 1536 | 800 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 65 Ач | 1 | 34186.4449
GMUPS Total 80/31/V2 | 10 | 1840 | 800 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 100 Ач | 1 | 37526.4449
GMUPS Total 80/31/V3 | 15 | 2377 | 800 x 740 x 1400 2x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 65 Ач | 2 | 43546.4449
GMUPS Total 80/31/V4 | 23 | 2569 | 800 x 740 x 1400 2x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 80 Ач | 2 | 46426.4449
GMUPS Total 80/31/V5 | 29 | 2985 | 800 x 740 x 1400 2x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 100 Ач | 2 | 50226.4449
GMUPS Total 80/31/V6 | 55 | 4130 | 800 x 740 x 1400 3x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 100 Ач | 3 | 62926.4449
GMUPS Total 100/31 — 100 кВА/90 кВт
GMUPS Total 100/31/M | 0 | 840 | 800 x 740 x 1400 |  |  |  | 30124.3959
GMUPS Total 100/31/V1 | 7 | 1777 | 800 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 80 Ач | 1 | 40924.3959
GMUPS Total 100/31/V2 | 12 | 2522 | 800 x 740 x 1400 2x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 65 Ач | 2 | 48844.3959
GMUPS Total 100/31/V3 | 24 | 3130 | 800 x 740 x 1400 2x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 100 Ач | 2 | 55524.3959
"3 в 3"
GMUPS Total 10/33 — 10 кВА/9 кВт
GMUPS Total 10/33/M | 0 | 210 | 555 x 740 x 1400 |  |  |  | 9343.2857
GMUPS Total 10/33/V1 | 6 | 289 | 555 x 740 x 1400 | 32 x 7 Ач |  |  | 10123.6041
GMUPS Total 10/33/V2 | 9 | 301 | 555 x 740 x 1400 | 32 x 9 Ач |  |  | 10370.0204
GMUPS Total 10/33/V3 | 19 | 368 | 555 x 740 x 1400 | 32 x 2 x 7 Ач |  |  | 10924.4571
GMUPS Total 10/33/V4 | 23 | 392 | 555 x 740 x 1400 | 32 x 2 x 9 Ач |  |  | 11396.7551
GMUPS Total 10/33/V5 | 71 | 811 | 555 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 40 Ач | 1 | 15835.2857
GMUPS Total 15/33 — 15 кВА/13,5 кВт
GMUPS Total 15/33/M | 0 | 220 | 555 x 740 x 1400 |  |  |  | 10020.9306
GMUPS Total 15/33/V1 | 4 | 311 | 555 x 740 x 1400 | 32 x 9 Ач |  |  | 11047.6653
GMUPS Total 15/33/V2 | 11 | 378 | 555 x 740 x 1400 | 32 x 2 x 7 Ач |  |  | 11622.6367
GMUPS Total 15/33/V3 | 14 | 402 | 555 x 740 x 1400 | 32 x 2 x 9 Ач |  |  | 12074.4
GMUPS Total 15/33/V4 | 44 | 821 | 555 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 40 Ач | 1 | 16512.9306
GMUPS Total 15/33/V5 | 54 | 923 | 555 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 55 Ач | 1 | 17810.9306
GMUPS Total 20/33 — 20 кВА/18 кВт
GMUPS Total 20/33/M | 0 | 230 | 555 x 740 x 1400 |  |  |  | 10616.4367
GMUPS Total 20/33/V1 | 3 | 321 | 555 x 740 x 1400 | 32 x 9 Ач |  |  | 11643.1714
GMUPS Total 20/33/V2 | 6 | 388 | 555 x 740 x 1400 | 32 x 2 x 7 Ач |  |  | 12218.1429
GMUPS Total 20/33/V3 | 9 | 412 | 555 x 740 x 1400 | 32 x 2 x 9 Ач |  |  | 12669.9061
GMUPS Total 20/33/V4 | 27 | 831 | 555 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 40 Ач | 1 | 17108.4367
GMUPS Total 20/33/V5 | 45 | 1071 | 555 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 65 Ач | 1 | 19976.4367
GMUPS Total 30/33 — 30 кВА/27 кВт
GMUPS Total 30/33/M | 0 | 292 | 555 x 740 x 1400 |  |  |  | 11786.9143
GMUPS Total 30/33/V1 | 8 | 720 | 555 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 26 Ач | 1 | 16646.9143
GMUPS Total 30/33/V2 | 14 | 893 | 555 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 40 Ач | 1 | 18278.9143
GMUPS Total 30/33/V3 | 23 | 1133 | 555 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 65 Ач | 1 | 21146.9143
GMUPS Total 30/33/V4 | 33 | 1229 | 555 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 80 Ач | 1 | 22586.9143
GMUPS Total 30/33/V5 | 48 | 1437 | 555 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 100 Ач | 1 | 24486.9143
GMUPS Total 40/33 — 40 кВА/36 кВт
GMUPS Total 40/33/M | 0 | 330 | 555 x 740 x 1400 |  |  |  | 12854.7184
GMUPS Total 40/33/V1 | 9 | 931 | 555 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 40 Ач | 1 | 19346.7184
GMUPS Total 40/33/V2 | 15 | 1171 | 555 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 65 Ач | 1 | 22214.7184
GMUPS Total 40/33/V3 | 23 | 1267 | 555 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 80 Ач | 1 | 23654.7184
GMUPS Total 40/33/V4 | 45 | 2012 | 555 x 740 x 1400 2x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 65 Ач | 2 | 31574.7184
GMUPS Total 60/33 — 60 кВА/54 кВт
GMUPS Total 60/33/M | 0 | 360 | 800 x 740 x 1400 |  |  |  | 17598.2327
GMUPS Total 60/33/V1 | 4 | 961 | 800 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 40 Ач | 1 | 24090.2327
GMUPS Total 60/33/V2 | 8 | 1201 | 800 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 65 Ач | 1 | 26958.2327
GMUPS Total 60/33/V3 | 11 | 1297 | 800 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 80 Ач | 1 | 28398.2327
GMUPS Total 60/33/V4 | 23 | 2042 | 800 x 740 x 1400 2x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 65 Ач | 2 | 36318.2327
GMUPS Total 60/33/V5 | 33 | 2234 | 800 x 740 x 1400 2x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 80 Ач | 2 | 39198.2327
GMUPS Total 60/33/V6 | 48 | 2650 | 800 x 740 x 1400 2x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 100 Ач | 2 | 42998.2327
GMUPS Total 80/33 — 80 кВА/72 кВт
GMUPS Total 80/33/M | 0 | 555 | 800 x 740 x 1400 |  |  |  | 20206.1388
GMUPS Total 80/33/V1 | 5 | 1396 | 800 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 65 Ач | 1 | 29566.1388
GMUPS Total 80/33/V2 | 10 | 1700 | 800 x 740 x 1400 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 100 Ач | 1 | 32906.1388
GMUPS Total 80/33/V3 | 15 | 2237 | 800 x 740 x 1400 2x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 65 Ач | 2 | 38926.1388
GMUPS Total 80/33/V4 | 23 | 2429 | 800 x 740 x 1400 2x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 80 Ач | 2 | 41806.1388
GMUPS Total 80/33/V5 | 29 | 2845 | 800 x 740 x 1400 2x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 100 Ач | 2 | 45606.1388
GMUPS Total 80/33/V6 | 55 | 3990 | 800 x 740 x 1400 3x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 100 Ач | 3 | 58306.1388
GMUPS Total 100/33 — 100 кВА/90 кВт
GMUPS Total 100/33/M | 0 | 640 | 800 x 800 x 1900 |  |  |  | 25668.3673
GMUPS Total 100/33/V1 | 7 | 1785 | 800 x 800 x 1900 (877x 886 x 1812) |  | 32 x 100 Ач | 1 | 38368.3673
GMUPS Total 100/33/V2 | 12 | 2322 | 800 x 800 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 65 Ач | 2 | 44388.3673
GMUPS Total 100/33/V3 | 17 | 2514 | 800 x 800 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 80 Ач | 2 | 47268.3673
GMUPS Total 100/33/V4 | 24 | 2930 | 800 x 800 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 100 Ач | 2 | 51068.3673
GMUPS Total 120/33 — 120 кВА/108 кВт
GMUPS Total 120/33/M | 0 | 650 | 800 x 800 x 1900 |  |  |  | 26900.449
GMUPS Total 120/33/V1 | 9 | 2332 | 800 x 800 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 65 Ач | 2 | 45620.449
GMUPS Total 120/33/V2 | 12 | 2524 | 800 x 800 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 80 Ач | 2 | 48500.449
GMUPS Total 120/33/V3 | 18 | 2940 | 800 x 800 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 100 Ач | 2 | 52300.449
GMUPS Total 120/33/V4 | 30 | 4085 | 800 x 800 x 1900 3x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 100 Ач | 3 | 65000.449
GMUPS Total 160/33 — 160 кВА/144 кВт
GMUPS Total 160/33/M | 0 | 770 | 800 x 800 x 1900 |  |  |  | 30391.3469
GMUPS Total 160/33/V1 | 7 | 2644 | 800 x 800 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 80 Ач | 2 | 51991.3469
GMUPS Total 160/33/V2 | 10 | 3060 | 800 x 800 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 100 Ач | 2 | 55791.3469
GMUPS Total 160/33/V3 | 15 | 3581 | 800 x 800 x 1900 3x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 80 Ач | 3 | 62791.3469
GMUPS Total 160/33/V4 | 22 | 4205 | 800 x 800 x 1900 3x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 100 Ач | 3 | 68491.3469
GMUPS Total 200/33 — 200 кВА/180 кВт
GMUPS Total 200/33/M | 0 мин | 810 | 800 x 800 x 1900 |  |  |  | 34703.6327
GMUPS Total 200/33/V1 | 7 | 3100 | 800 x 800 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 100 Ач | 2 | 60103.6327
GMUPS Total 200/33/V2 | 15 | 4245 | 800 x 800 x 1900 3x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 100 Ач | 3 | 72803.6327
GMUPS Total 200/33/V3 | 24 | 5390 | 800 x 800 x 1900 4x(877x 886 x 1812) |  | 32 x 100 Ач | 4 | 85503.6327
Время автономной работы указано при нагрузке 100%
Гарантийный срок на источники бесперебойного питания GMUPS (Италия) составляет 24 месяца

## Total SP 30—80 кВА
Источники бесперебойного питания серии GMUPS Total SP 30 — 80 кВ
Наименование/Код | Время автономии | Вес, кг | Габариты Ш x Г x В, мм | Емкость батарей в ИБП | Емкость батарей в БК | Кол-во батарейных кабинетов | Цена розница (USD)
GMUPS TOTAL SP 30/31 — 30 кВА/24 кВт
GMUPS Total SP 30/31 | 0 | 850 | 800 x 800 x 1900 |  |  |  | 32514.3
GMUPS TOTAL SP 40/31 — 40 кВА/32 кВт
GMUPS Total SP 40/31 | 0 | 900 | 800 x 800 x 1900 |  |  |  | 34316.1
GMUPS TOTAL SP 60/31 — 60 кВА/54 кВт
GMUPS Total SP 60/31 | 0 | 1400 | 1600 x 800 x 1900 |  |  |  | 43058.925
GMUPS TOTAL SP 80/31 — 80 кВА/64 кВт
GMUPS Total SP 80/31 | 0 | 1500 | 1600 x 800 x 1900 |  |  |  | 45454.5
Время автономной работы указано при нагрузке 100%
Гарантийный срок на источники бесперебойного питания GMUPS (Италия) составляет 24 месяца

## Action Multi 15—120 кВА
Источники бесперебойного питания серии GMUPS ACTION MULTI 15 — 120 кВА
Наименование/Код | Время автономии | Вес, кг | Габариты Ш x Г x В, мм | Емкость батарей в ИБП | Емкость батарей в БК | Кол-во батарейных кабинетов | Цена розница (USD)
Силовой модуль для GMUPS ACTION MULTI
GMUPS Action Multi 15/33/M |  | 35 | 440 x 700 x 131 |  |  |  | по запросу
Шкафы для GMUPS ACTION MULTI
GMUPS Option ACM C30 |  | 192 | 600 x 1000 x 1500 |  |  |  | по запросу
GMUPS Option ACM C60 |  | 258 | 600 x 1000 x 2000 |  |  |  | по запросу
GMUPS Option ACM C120 |  | 268 | 600 x 1000 x 2000 |  |  |  | по запросу
Батарейный кабинет для GMUPS ACTION MULTI
GMUPS Option ACM BC2000/480 | [6 empty] | 6423.183
Дополнительные опции
Плата «сухих» контактов
GMUPS Option ACM RL | [6 empty] | по запросу
Модуль с аккумуляторными батареями 9 Ач x 10 шт.
GMUPS Option ACM BM |  |  |  |  | 10 x 9 Ач |  | по запросу
Комплект для размещения 4х модулей GMUPS Option ACM BM
GMUPS Option ACM BK | [6 empty] | по запросу
Время автономной работы указано при нагрузке 100%
Гарантийный срок на источники бесперебойного питания GMUPS (Италия) составляет 24 месяца

## Action Multi Plus 20—80 кВА
Источники бесперебойного питания серии GMUPS ACTION MULTI PLUS 20 — 80 кВА
Наименование/Код | Время автономии | Вес, кг | Габариты Ш x Г x В, мм | Емкость батарей в ИБП | Емкость батарей в БК | Кол-во батарейных кабинетов | Цена розница (USD)
Силовые модули для установки в кабинет
GMUPS Action Multi Plus 20/33/M |  | 64 | 635 x 745 x 320 |  |  |  | по запросу
GMUPS Action Multi Plus 20/31/M |  | 64 | 635 x 745 x 320 |  |  |  | по запросу
Силовые модули для установки в стойку 19" без параллельной конфигурации
GMUPS Action Multi Plus RT 20/33/M |  | 64 | 635 x 745 x 320 |  |  |  | по запросу
GMUPS Action Multi Plus RT 20/31/M |  | 64 | 635 x 745 x 320 |  |  |  | по запросу
Силовые модули для установки в стойку 19" с параллельной конфигурацией
GMUPS Action Multi Plus RT P 20/33/M |  | 64 | 635 x 745 x 320 |  |  |  | по запросу
GMUPS Action Multi Plus RT P 20/31/M |  | 64 | 635 x 745 x 320 |  |  |  | по запросу
Кабинеты, включая соединители для 4х модулей
GMUPS Option ACP C80T |  | 200 | 850 x 850 x 2060 |  |  |  | по запросу
GMUPS Option ACP C80M |  | 200 | 850 x 850 x 2060 |  |  |  | по запросу
Время автономной работы указано при нагрузке 100%
Гарантийный срок на источники бесперебойного питания GMUPS (Италия) составляет 24 месяца

## Action Multi Extra 42—1176 кВт
Источники бесперебойного питания серии GMUPS ACTION MULTI EXTRA 42—1176 кВт
Наименование/Код | Время автономии | Вес, кг | Габариты Ш x Г x В, мм | Емкость батарей в ИБП | Емкость батарей в БК | Кол-во батарейных кабинетов | Цена розница (USD)
Силовые модули для установки в кабинет
GMUPS Action Multi Extra 42/33/M |  | 40 | 448 x 706 x 177 (4U) |  |  |  | по запросу
Кабинет для силовых модулей (до 7 модулей), включая by-pass и соединители
GMUPS Option ACME Power |  | 300 | 600 x 1050 x 2002 |  |  |  | по запросу
Кабинет для батарей (до 9 полок), с переключателем (без батарей)
GMUPS Option ACME B |  | 280 | 600 x 1050 x 2002 |  |  |  | по запросу
Кит для организации параллельной работы кабинетов
GMUPS Option ACME P |  | 2 | 250 x 450 x 100 |  |  |  | по запросу
Кит для 4 батарейных модулей (для 40х7/9 Ач), включая кабели и соединители
GMUPS Option ACME BK |  | 20 | 109 x 749 x 158 |  |  |  | по запросу
Время автономной работы указано при нагрузке 100%
Гарантийный срок на источники бесперебойного питания GMUPS (Италия) составляет 24 месяца

## Premium SK 100—600 кВА
Источники бесперебойного питания серии GMUPS Premium SK 100 — 600 кВА
Наименование/Код | Время автономии | Вес, кг | Габариты Ш x Г x В, мм | Емкость батарей в ИБП | Емкость батарей в БК | Кол-во батарейных кабинетов | Цена розница (USD)
Premium SK 100/33 — 100 кВА/90 кВт (24 A)
GMUPS Premium SK 100/33/M | 0 | 656 | 800 x 850 x 1900 |  |  |  | 30016.35
GMUPS Premium SK 100/33/V1 | 3 | 1661 | 800 x 850 x 1900 (877x 886 x 1812) |  | 40 x 65 Ач | 1 | 41203.35
GMUPS Premium SK 100/33/V2 | 7 | 1781 | 800 x 850 x 1900 (877x 886 x 1812) |  | 40 x 80 Ач | 1 | 44681.35
GMUPS Premium SK 100/33/V3 | 10 | 2041 | 800 x 850 x 1900 (877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 1 | 46996.35
GMUPS Premium SK 100/33/V4 | 23 | 2906 | 800 x 850 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 80 Ач | 2 | 59346.35
GMUPS Premium SK 100/33/V5 | 29 | 3426 | 800 x 850 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 2 | 63976.35
Premium SK 120/33 — 120 кВА/108 кВт (27 A)
GMUPS Premium SK 120/33/M | 0 | 700 | 800 x 850 x 1900 |  |  |  | 31797.675
GMUPS Premium SK 120/33/V1 | 4 | 1825 | 800 x 850 x 1900 (877x 886 x 1812) |  | 40 x 80 Ач | 1 | 46462.675
GMUPS Premium SK 120/33/V2 | 7 | 2085 | 800 x 850 x 1900 (877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 1 | 48777.675
GMUPS Premium SK 120/33/V3 | 17 | 2950 | 800 x 850 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 80 Ач | 2 | 61127.675
GMUPS Premium SK 120/33/V4 | 24 | 3470 | 800 x 850 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 2 | 65757.675
GMUPS Premium SK 120/33/V5 | 44 | 4855 | 800 x 850 x 1900 3x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 3 | 82737.675
Premium SK 160/33 — 160 кВА/144 кВт (36 A)
GMUPS Premium SK 160/33/M | 0 | 800 | 1000 x 850 x 1900 |  |  |  | 35483.175
GMUPS Premium SK 160/33/V1 | 3 | 2185 | 1000 x 850 x 1900 (877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 1 | 52463.175
GMUPS Premium SK 160/33/V2 | 10 | 3050 | 1000 x 850 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 80 Ач | 2 | 64813.175
GMUPS Premium SK 160/33/V3 | 15 | 3570 | 1000 x 850 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 2 | 69443.175
GMUPS Premium SK 160/33/V4 | 27 | 4955 | 1000 x 850 x 1900 3x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 3 | 86423.175
GMUPS Premium SK 160/33/V5 | 44 | 6340 | 1000 x 850 x 1900 4x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 4 | 103403.175
Premium SK 200/33 — 200 кВА/180 кВт (45 A)
GMUPS Premium SK 200/33/M | 0 | 910 | 1000 x 850 x 1900 |  |  |  | 40335.75
GMUPS Premium SK 200/33/V1 | 7 | 3160 | 1000 x 850 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 80 Ач | 2 | 69665.75
GMUPS Premium SK 200/33/V2 | 10 | 3680 | 1000 x 850 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 2 | 74295.75
GMUPS Premium SK 200/33/V3 | 20 | 5065 | 1000 x 850 x 1900 3x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 3 | 91275.75
GMUPS Premium SK 200/33/V4 | 29 | 6450 | 1000 x 850 x 1900 4x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 4 | 108255.75
Premium SK 250/33 — 250 кВА/225 кВт (45 A)
GMUPS Premium SK 250/33/M | 0 | 1000 | 1000x850x1900 |  |  |  | 53910.675
GMUPS Premium SK 250/33/V1 | 3 | 3250 | 1000x850x1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 80 Ач | 2 | 83240.675
GMUPS Premium SK 250/33/V2 | 6 | 3770 | 1000x850x1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 2 | 87870.675
GMUPS Premium SK 250/33/V3 | 14 | 5155 | 1000x850x1900 3x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 3 | 104850.675
GMUPS Premium SK 250/33/V4 | 23 | 6540 | 1000x850x1900 4x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 4 | 121830.675
Premium SK 300/33 — 300 кВА/270 кВт (45 A)
GMUPS Premium SK 300/33/M | 0 | 1400 | 1000 x 850 x 1900 |  |  |  | по запросу
GMUPS Premium SK 300/33/V1 | 4 | 4170 | 1000 x 850 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 2 | по запросу
GMUPS Premium SK 300/33/V2 | 10 | 5555 | 1000 x 850 x 1900 3x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 3 | по запросу
GMUPS Premium SK 300/33/V3 | 17 | 6940 | 1000 x 850 x 1900 4x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 4 | по запросу
GMUPS Premium SK 300/33/V4 | 24 | 8325 | 1000 x 850 x 1900 5x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 5 | по запросу
Premium SK 400/33 — 400 кВА/360 кВт (45 A)
GMUPS Premium SK 400/33/M | 0 | 1700 | 1500 x 1000 x 1900 |  |  |  | по запросу
GMUPS Premium SK 400/33/V1 | 5 | 5855 | 1500 x 1000 x 1900 3x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 3 | по запросу
GMUPS Premium SK 400/33/V2 | 10 | 7240 | 1500 x 1000 x 1900 4x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 4 | по запросу
GMUPS Premium SK 400/33/V3 | 15 | 8625 | 1500 x 1000 x 1900 5x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 5 | по запросу
Premium SK 500/33 — 500 кВА/450 кВт (45 A)
GMUPS Premium SK 500/33/M | 0 | 2525 | 2100 x 1000 x 1900 |  |  |  | по запросу
GMUPS Premium SK 500/33/V1 | 6 | 8065 | 2100 x 1000 x 1900 4x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 4 | по запросу
GMUPS Premium SK 500/33/V2 | 10 | 9450 | 2100 x 1000 x 1900 5x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 5 | по запросу
GMUPS Premium SK 500/33/V3 | 14 | 10835 | 2100 x 1000 x 1900 6x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 6 | по запросу
Premium SK 600/33 — 600 кВА/540 кВт (45 A)
GMUPS Premium SK 600/33/M | 0 | 2700 | 2100 x 1000 x 1900 |  |  |  | по запросу
GMUPS Premium SK 600/33/V1 | 4 | 8240 | 2100 x 1000 x 1900 4x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 4 | по запросу
GMUPS Premium SK 600/33/V2 | 7 | 9625 | 2100 x 1000 x 1900 5x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 5 | по запросу
GMUPS Premium SK 600/33/V3 | 10 | 11010 | 2100 x 1000 x 1900 6x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 6 | по запросу
Время автономной работы указано при нагрузке 100%
Гарантийный срок на источники бесперебойного питания GMUPS (Италия) составляет 24 месяца

## Premium SE 100—800 кВА
Источники бесперебойного питания серии GMUPS Premium SE 100—800 кВА
Наименование/Код | Время автономии | Вес, кг | Габариты Ш x Г x В, мм | Емкость батарей в ИБП | Емкость батарей в БК | Кол-во батарейных кабинетов | Цена розница (USD)
GMUPS Premium SE 100/33 — 100 кВА/100 кВт (18 A)
GMUPS Premium SE 100/33/M | 0 мин | 890 | 800 x 850 x 1900 |  |  |  | 33080.6804
GMUPS Premium SE 100/33/V1 | 5 мин | 2015 | 800 x 850 x 1900 (877x 886 x 1812) |  | 40 x 80 Ач | 1 | 47745.6804
GMUPS Premium SE 100/33/V2 | 8 мин | 2275 | 800 x 850 x 1900 (877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 1 | 50060.6804
GMUPS Premium SE 100/33/V3 | 20 мин | 3140 | 800 x 850 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 80 Ач | 2 | 62410.6804
GMUPS Premium SE 100/33/V4 | 26 мин | 3660 | 800 x 850 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 2 | 67040.6804
GMUPS Premium SE 100/33/V5 | 34 мин | 4265 | 800 x 850 x 1900 3x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 80 Ач | 3 | 77075.6804
GMUPS Premium SE 120/33 — 120 кВА/120 кВт (20 A)
GMUPS Premium SE 120/33/M | 0 мин | 900 | 800 x 850 x 1900 |  |  |  | 35135.3811
GMUPS Premium SE 120/33/V1 | 5 мин | 2285 | 800 x 850 x 1900 (877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 1 | 52115.3811
GMUPS Premium SE 120/33/V2 | 10 мин | 2910 | 800 x 850 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 65 Ач | 2 | 57509.3811
GMUPS Premium SE 120/33/V3 | 14 мин | 3150 | 800 x 850 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 80 Ач | 2 | 64465.3811
GMUPS Premium SE 120/33/V4 | 20 мин | 3670 | 800 x 850 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 2 | 69095.3811
GMUPS Premium SE 120/33/V5 | 36 мин | 5055 | 800 x 850 x 1900 3x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 3 | 86075.3811
GMUPS Premium SE 160/33 — 160 кВА/160 кВт (30 A)
GMUPS Premium SE 160/33/M | 0 мин | 975 | 1000 x 850 x 1900 |  |  |  | 41710.4232
GMUPS Premium SE 160/33/V1 | 5 мин | 2985 | 1000 x 850 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 65 Ач | 2 | 64084.4232
GMUPS Premium SE 160/33/V2 | 9 мин | 3225 | 1000 x 850 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 80 Ач | 2 | 71040.4232
GMUPS Premium SE 160/33/V3 | 13 мин | 3745 | 1000 x 850 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 2 | 75670.4232
GMUPS Premium SE 160/33/V4 | 18 мин | 4350 | 1000 x 850 x 1900 3x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 80 Ач | 3 | 85705.4232
GMUPS Premium SE 160/33/V5 | 25 мин | 5130 | 1000 x 850 x 1900 3x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 3 | 92650.4232
GMUPS Premium SE 200/33 — 200 кВА/200 кВт (37 A)
GMUPS Premium SE 200/33/M | 0 мин | 1100 | 1000 x 850 x 1900 |  |  |  | 43148.7136
GMUPS Premium SE 200/33/V1 | 5 мин | 3350 | 1000 x 850 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 80 Ач | 2 | 72478.7136
GMUPS Premium SE 200/33/V2 | 8 мин | 3870 | 1000 x 850 x 1900 2x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 2 | 77108.7136
GMUPS Premium SE 200/33/V3 | 17 мин | 5255 | 1000 x 850 x 1900 3x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 3 | 94088.7136
GMUPS Premium SE 200/33/V4 | 26 мин | 6640 | 1000 x 850 x 1900 4x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 4 | 111068.7136
GMUPS Premium SE 250/33 — 250 кВА/250 кВт (45 A)
GMUPS Premium SE 250/33/M | 0 мин | 1300 | 1000 x 850 x 1900 |  |  |  | 56915.2079
GMUPS Premium SE 250/33/V1 | 8 мин | 4675 | 1000 x 850 x 1900 3x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 80 Ач | 3 | 100910.2079
GMUPS Premium SE 250/33/V2 | 12 мин | 5455 | 1000 x 850 x 1900 3x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 3 | 107855.2079
GMUPS Premium SE 250/33/V3 | 20 мин | 6840 | 1000 x 850 x 1900 4x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 4 | 124835.2079
GMUPS Premium SE 250/33/V4 | 26 мин | 8225 | 1000 x 850 x 1900 5x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 5 | 141815.2079
GMUPS Premium SE 300/33 — 300 кВА/300 кВт (56 A)
GMUPS Premium SE 300/33/M | 0 мин | 1520 | 1500 x 1000 x 1900 |  |  |  | по запросу
GMUPS Premium SE 300/33/V1 | 5 мин | 4895 | 1500 x 1000 x 1900 3x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 80 Ач | 3 | по запросу
GMUPS Premium SE 300/33/V2 | 8 мин | 5675 | 1500 x 1000 x 1900 3x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 3 | по запросу
GMUPS Premium SE 300/33/V3 | 14 мин | 7060 | 1500 x 1000 x 1900 4x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 4 | по запросу
GMUPS Premium SE 300/33/V4 | 20 мин | 8445 | 1500 x 1000 x 1900 5x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 5 | по запросу
GMUPS Premium SE 400/33 — 400 кВА/400 кВт (75 A)
GMUPS Premium SE 400/33/M | 0 мин | 1670 | 1500 x 1000 x 1900 |  |  |  | по запросу
GMUPS Premium SE 400/33/V1 | 5 мин | 6170 | 1500 x 1000 x 1900 4x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 80 Ач | 4 | по запросу
GMUPS Premium SE 400/33/V2 | 8 мин | 7210 | 1500 x 1000 x 1900 4x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 4 | по запросу
GMUPS Premium SE 400/33/V3 | 12 мин | 8595 | 1500 x 1000 x 1900 5x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 5 | по запросу
GMUPS Premium SE 400/33/V4 | 17 мин | 9980 | 1500 x 1000 x 1900 6x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 6 | по запросу
GMUPS Premium SE 500/33 — 500 кВА/500 кВт (95 A)
GMUPS Premium SE 500/33/M | 0 мин | 2500 | 2100 x 1000 x 1900 |  |  |  | по запросу
GMUPS Premium SE 500/33/V1 | 6 мин | 8040 | 2100 x 1000 x 1900 4x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 4 | по запросу
GMUPS Premium SE 500/33/V2 | 8 мин | 9425 | 2100 x 1000 x 1900 5x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 5 | по запросу
GMUPS Premium SE 500/33/V3 | 11 мин | 10810 | 2100 x 1000 x 1900 6x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 6 | по запросу
GMUPS Premium SE 500/33/V4 | 15 мин | 12195 | 2100 x 1000 x 1900 7x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 7 | по запросу
GMUPS Premium SE 600/33 — 600 кВА/600 кВт (100 A)
GMUPS Premium SE 600/33/M | 0 мин | 2830 | 2100 x 1000 x 1900 |  |  |  | по запросу
GMUPS Premium SE 600/33/V1 | 5 мин | 9755 | 2100 x 1000 x 1900 5x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 5 | по запросу
GMUPS Premium SE 600/33/V2 | 8 мин | 11140 | 2100 x 1000 x 1900 6x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 6 | по запросу
GMUPS Premium SE 600/33/V3 | 11 мин | 12525 | 2100 x 1000 x 1900 7x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 7 | по запросу
GMUPS Premium SE 600/33/V4 | 14 мин | 13910 | 2100 x 1000 x 1900 8x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 8 | по запросу
GMUPS Premium SE 800/33 — 800 кВА/800 кВт (135 A)
GMUPS Premium SE 800/33/M | 0 мин | 3950 | 3200 x 1000 x 1900 |  |  |  | по запросу
GMUPS Premium SE 800/33/V1 | 6 мин | 13645 | 3200 x 1000 x 1900 7x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 7 | по запросу
GMUPS Premium SE 800/33/V2 | 8 мин | 15030 | 3200 x 1000 x 1900 8x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 8 | по запросу
GMUPS Premium SE 800/33/V3 | 10 мин | 16415 | 3200 x 1000 x 1900 9x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 9 | по запросу
GMUPS Premium SE 800/33/V4 | 12 мин | 17800 | 3200 x 1000 x 1900 10x(877x 886 x 1812) |  | 40 x 100 Ач | 10 | по запросу
Время автономной работы указано при нагрузке 100%
Гарантийный срок на источники бесперебойного питания GMUPS (Италия) составляет 24 месяца

## Опции
Опции для источников бесперебойного питания GMUPS
Трансформатор гальванической изоляции GMUPS
GMUPS Option T10M | Трансформатор гальванической изоляции 10 кВА однофазный для GMUPS |  | по запросу
GMUPS Option T15M | Трансформатор гальванической изоляции 15 кВА однофазный для GMUPS |  | по запросу
GMUPS Option T20M | Трансформатор гальванической изоляции 20 кВА однофазный для GMUPS |  | по запросу
GMUPS Option T30M | Трансформатор гальванической изоляции 30 кВА однофазный для GMUPS |  | по запросу
GMUPS Option T40M | Трансформатор гальванической изоляции 40 кВА однофазный для GMUPS |  | по запросу
GMUPS Option T60M | Трансформатор гальванической изоляции 60 кВА однофазный для GMUPS |  | по запросу
GMUPS Option T80M | Трансформатор гальванической изоляции 80 кВА однофазный для GMUPS |  | по запросу
GMUPS Option T100M | Трансформатор гальванической изоляции 100 кВА однофазный для GMUPS |  | по запросу
GMUPS Option T10 | Трансформатор гальванической изоляции 10 кВА для GMUPS |  | по запросу
GMUPS Option T15 | Трансформатор гальванической изоляции 15 кВА для GMUPS |  | по запросу
GMUPS Option T20 | Трансформатор гальванической изоляции 20 кВА для GMUPS |  | по запросу
GMUPS Option T30 | Трансформатор гальванической изоляции 30 кВА для GMUPS |  | по запросу
GMUPS Option T40 | Трансформатор гальванической изоляции 40 кВА для GMUPS |  | по запросу
GMUPS Option T60 | Трансформатор гальванической изоляции 60 кВА для GMUPS |  | по запросу
GMUPS Option T80 | Трансформатор гальванической изоляции 80 кВА для GMUPS |  | по запросу
GMUPS Option T100 | Трансформатор гальванической изоляции 100 кВА для GMUPS |  | по запросу
GMUPS Option T120 | Трансформатор гальванической изоляции 120 кВА для GMUPS |  | по запросу
GMUPS Option T160 | Трансформатор гальванической изоляции 160 кВА для GMUPS |  | по запросу
GMUPS Option T200 | Трансформатор гальванической изоляции 200 кВА для GMUPS |  | по запросу
GMUPS Option T250 | Трансформатор гальванической изоляции 250 кВА для GMUPS |  | по запросу
GMUPS Option T300 | Трансформатор гальванической изоляции 300 кВА для GMUPS |  | по запросу
GMUPS Option T400 | Трансформатор гальванической изоляции 400 кВА для GMUPS |  | по запросу
GMUPS Option T500 | Трансформатор гальванической изоляции 500 кВА для GMUPS |  | по запросу
GMUPS Option T600 | Трансформатор гальванической изоляции 600 кВА для GMUPS |  | по запросу
GMUPS Option T800 | Трансформатор гальванической изоляции 800 кВА для GMUPS |  | по запросу
Дополнительные опции для любых ИБП
GMUPS Option SPS | SNMP - плата |  | по запросу
GMUPS Option RD | Выносная панель управления |  | по запросу
Дополнительные опции ИБП GMUPS Action
GMUPS Option ET/1 | Внешний температурный датчик для GMUPS Action |  | по запросу
GMUPS Option P/1 | Комплект параллельной работы для ИБП серии GMUPS ACTION |  | по запросу
GMUPS Option SB1 | Разделитель байпаса и основного входа 10-80 кВА (только первичная комплектация) |  | по запросу
Дополнительные опции ИБП GMUPS Total и GMUPS Premium
GMUPS Option ET/2 | Внешний температурный датчик для GMUPS Total и GMUPS Premium |  | по запросу
GMUPS Option P/2 | Комплект параллельной работы для GMUPS Total и GMUPS Premium |  | по запросу
GMUPS Option VDC | Инерционный аккумулятор кинетической энергии (215 кВт) |  | по запросу
GMUPS Option VDC/XE | Инерционный аккумулятор кинетической энергии (300 кВт) |  | по запросу
GMUPS Option VDC/KIT/EF | Блок управления для GMUPS Option VDC и GMUPS Option VDC/XE (сенсорный дисплей, EPO, Modbus, «сухие» контакты) |  | по запросу